## Sheet1
リソース正式名称 | リソース説明 | 連絡先 |  | 備 考
シリコン製多点電極 | 電極直径15ミクロン、先端100μm内に4電極、100μmピッチで7電極が配置されているシリコン製多点電極。標準的ピンアサインを採用し、主要メーカのヘッドアンプで使用可能。 | ttanaka@bme.tohoku.ac.jp | 田中 徹
ポリウレア金属電極 | 生体親和性と耐久性に優れ得た新たなコー ティング材による金属電極 | hmushiak@med.tohoku.ac.jp | 虫明 元
小動物用バーチャル リアリティ行動実験システム | 小動物用に設計した広視野視覚ディスプレイと歩行運動計測用トレッドミルにより、小動物の頭部または体幹を無痛的に固定した状態でバーチャル行動実験を行うことができます。様々な脳神経活動計測・操作技術と組み合わせることが可能です。 | katayama@ecei.tohoku.ac.jp | 片山 統裕
多点電極刺入状態評価ソフトウェア | テトロードタイプの多点電極で記録した細胞外活動電位波形から電極と細胞との3次元的な相対位置を計算し3次元表示します． 細胞の位置ずれを推定することにより，電極周辺の神経組織の機械的ひずみを評価します | katayama@ecei.tohoku.ac.jp | 片山 統裕
多点電極埋め込み手術支援ソフトウェア | マウスの脳内の複数の領域の神経活動を1本の多点電極で同時記録するための電極刺入手術の計画・実施を支援します． マウスの脳内の任意の2点の座標を入力すると，その2点を貫通する直線軌道から，電極刺入用頭蓋骨穿孔座標，電極の刺入角度，刺入距離を計算します． さらに，電極が刺入されている様子を確認できるよう脳の断面と電極を3次元表示することができます． | katayama@ecei.tohoku.ac.jp | 片山 統裕
マウス用球式トレッドミル | 頭部または体位を固定したマウスが擬似的に歩行運動できる球式トレッドミルです．トレッドミル球は下方から噴射される圧縮空気によってわずかに浮遊しているため，軽快かつ自由な方向に回転することができます． | katayama@ecei.tohoku.ac.jp | 片山 統裕
マウス用広視野視覚ディスプレイ | マウスの視野の大部分をカバーする曲面スクリーンとその上に映像を投影するための拡散ミラーシステムです． | katayama@ecei.tohoku.ac.jp | 片山 統裕
多チャネルエアパフ式触覚ディスプレイ | 多数のエアノズルをマイコン制御することにより，多チャネルの触覚刺激を提示することができます． ユーザーのパソコンとUSB接続することにより多彩なエアパフ刺激が可能になります． | katayama@ecei.tohoku.ac.jp | 片山 統裕
折れ曲がり光学系蛍光顕微鏡システム | Cマウントカメラおよび光ファイバ光源と組み合わせることによりマクロ蛍光観察ができます．観察対象の向きに合わせて対物レンズの角度をかなり自由に設定できます． マウス用球式トレッドミルと組み合わせることにより，頭部固定されたマウスにおいて歩行運動中の脳機能イメージングが可能になります． | katayama@ecei.tohoku.ac.jp | 片山 統裕
MILES多点独立光刺激装置 | 多色 多点、自由な形状で 顕微鏡下の対象 に光刺激ができる。 | hmushiak@med.tohoku.ac.jp tsuneo-naganuma@askacompany.co.jp yawo-hiromu@m.tohoku.ac.jp | 虫明 元 アスカカンパニー長沼恒雄 八尾 寛
光遺伝学的遺伝子組み換えラット | B系統の説明は、上記リソースのHPにかかれています。 | yawo-hiromu@m.tohoku.ac.jp | 八尾 寛 | （ナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」 ） http://www.anim.med.kyoto-u.ac.jp/nbr/Default_jp.aspx NBRP Rat No: 0685
極微細蛍光内視鏡 イメージングシステム | 直径 350 um のイメージファイバーによる内視鏡部と専用の小型光学装置から構成される蛍光内視鏡イメージング装置。市販のカメラ、画像処理ソフトウェアを利用可能。 | osanai@med.tohoku.ac.jp | 小山内 実
多チャンネル生体アンプ | 多チャンネル生体信号記録に対応した小型(34x17mm)ヘッドステージアンプ、およびメインアンプ基板 | matsuzay@med.tohoku.ac.jp hmushiak@med.tohoku.ac.jp | 松坂義哉 虫明 元
汎用生体アンプ | 耐ノイズ性の高い汎用生体信号アンプ基板 | matsuzay@med.tohoku.ac.jp hmushiak@med.tohoku.ac.jp | 松坂義哉 虫明 元 | 詳細はMatsuzaka et al. J-Undergrad-Neurosci-Educ. 10(2):A118-24, 2012
Plexon用ラスター・ ヒストグラム表示プログラム | Plexon MAPシステムで記録したスパイク活動をオンラインでラスター・ヒストグ ラム表示するプログラム | matsuzay@med.tohoku.ac.jp hmushiak@med.tohoku.ac.jp | 松坂義哉 虫明 元
報酬コントローラー | Liquid rewardのバルブ開閉回路 | matsuzay@med.tohoku.ac.jp hmushiak@med.tohoku.ac.jp | 松坂義哉 虫明 元